### 出厂水水质周报（2024.12.02-2024.12.08）

| 出厂水水质周报（2024.12.02-2024.12.08） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 标准限值（GB5749-2022) | 最高值 | 最低值 | 均值 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位）/NTU | 1 | 0.28 | 0.16 | 0.21 |
| 色度（铂钴色度单位）/度 | 15 | <5 | <5 | <5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 高锰酸盐指数（(以O2计)/（mg/L） | 3 | 1.25 | 0.71 | 0.92 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 扬中金州水务有限公司化验中心 |  |